# Должностная инструкция электрика

УТВЕРЖДАЮ

[Должность руководителя] [Название организации] ____________ [Фамилия И.О.] «[дата]»

## Должностная инструкция электрика

1. Общие положения

На должность электрика назначается лицо, имеющее профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего «Электрик» и свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, выданное [Название учебного центра], без предъявления требований к стажу работы.

Электрик принимается на работу и освобождается от должности приказом руководителя организации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

Электрик подчиняется непосредственно [наименование должности руководителя, например: главному энергетику, начальнику участка, мастеру].

В своей работе электрик руководствуется: Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, правилами пожарной безопасности, уставом организации, приказами и распоряжениями руководителя, настоящей должностной инструкцией.

Электрик должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого электрооборудования, схемы электроснабжения, правила монтажа и ремонта электрических сетей, порядок выполнения работ под напряжением и снятия напряжения, приемы оказания первой помощи при поражении электрическим током.

2. Должностные обязанности

1. Выполнять планово-предупредительные осмотры и ремонт электрооборудования, электрических сетей и осветительных установок в закрепленных помещениях.

2. Осуществлять монтаж, демонтаж и замену электропроводки, розеток, выключателей, светильников и пускорегулирующей аппаратуры.

3. Проверять состояние заземляющих устройств, изоляции проводов и кабелей, устранять выявленные неисправности.

4. Обслуживать распределительные щиты, сборки и силовые шкафы, заменять предохранители, автоматические выключатели и контакторы.

5. Выполнять подключение нового оборудования к электрической сети по утвержденным схемам и с соблюдением требований безопасности.

6. Вести оперативные переключения в электроустановках, не требующих участия более квалифицированного персонала, с записью в оперативном журнале.

7. Участвовать в ликвидации аварийных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии, короткими замыканиями и перегрузками сети.

8. Контролировать соблюдение работниками организации правил безопасности при эксплуатации электроприборов и оборудования.

9. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности при выполнении работ.

10. Применять средства индивидуальной защиты, инструмент с изолирующими рукоятками и предохранительные приспособления, следить за их исправностью.

11. Вести учет выполненных работ, заполнять журналы осмотров и ремонтов электрооборудования.

12. Составлять заявки на приобретение запасных частей, инструментов, материалов и средств защиты.

13. Проводить инструктаж работников по правилам безопасного пользования электроприборами в бытовых и служебных помещениях.

14. Сообщать непосредственному руководителю о выявленных неисправностях, которые могут привести к аварии или травматизму.

3. Права

Требовать от администрации обеспечения исправным инструментом, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и необходимыми материалами.

Вносить предложения по совершенствованию организации работ и повышению надежности электроснабжения.

Запрещать эксплуатацию неисправного электрооборудования и сообщать об этом руководителю.

Знакомиться с проектами приказов и распоряжений, касающихся его деятельности.

Требовать проведения своевременного инструктажа по охране труда и проверки знаний в области электробезопасности.

4. Ответственность

Электрик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, установленных трудовым законодательством РФ.

За нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности электрик привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством.

За причинение материального ущерба организации электрик несет ответственность в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством.

За разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной в связи с выполнением трудовых обязанностей, электрик несет ответственность в соответствии с законодательством.

5. Заключительные положения

Настоящая должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один из которых хранится у работодателя, второй у электрика. Инструкция может быть изменена или дополнена приказом руководителя организации. С инструкцией ознакомлен(а):

[Должность] ____________ [Фамилия И.О.]

«[дата]»