# Должностная инструкция оператора котельной

УТВЕРЖДАЮ

[Должность руководителя] [Название организации] ____________ [Фамилия И.О.] «[дата]»

## Должностная инструкция оператора котельной

### 1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность оператора котельной [Название организации] (далее Работодатель).

1.2. На должность оператора котельной назначается лицо, имеющее свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по программе профессионального обучения «Оператор котельной» и прошедшее инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

1.3. Оператор котельной подчиняется непосредственно [должность руководителя подразделения, например, начальнику котельной].

1.4. Оператор котельной руководствуется в своей работе:

правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

схемами теплоснабжения и режимными картами котельной;

инструкциями по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

локальными нормативными актами Работодателя.

### 2. Должностные обязанности

1. Осуществлять пуск, остановку и нормальную работу котлов в соответствии с режимными картами.

2. Контролировать параметры работы котлов (давление, температура, уровень воды) по контрольно-измерительным приборам.

3. Регулировать подачу топлива, воздуха и воды для поддержания заданного режима горения.

4. Проверять исправность предохранительных клапанов, водоуказательных приборов и автоматики безопасности.

5. Вести наблюдение за уровнем воды в котлах и своевременно подпитывать их.

6. Производить продувку котлов и водоуказательных приборов согласно установленному графику.

7. Осуществлять контроль за работой насосов, дымососов и вентиляторов.

8. Выявлять неисправности в работе оборудования и сообщать о них непосредственному руководителю.

9. Участвовать в проведении профилактических осмотров и текущего ремонта котельного оборудования.

10. Вести оперативную документацию (журнал работы котлов, журнал распоряжений).

11. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и промышленной санитарии.

12. Содержать рабочее место и оборудование котельной в чистоте и исправном состоянии.

13. Принимать меры по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

14. Проходить периодические медицинские осмотры и обучение по охране труда.

### 3. Права

Оператор котельной имеет право:

требовать от руководства обеспечения исправным инструментом, приборами и материалами, необходимыми для выполнения обязанностей;

получать информацию и документацию, касающуюся порядка работы котельной;

вносить предложения по совершенствованию работы котельной и улучшению условий труда;

отказываться от выполнения работ при возникновении опасности для жизни и здоровья до устранения нарушений;

на повышение квалификации в установленном порядке.

### 4. Ответственность

Оператор котельной несет ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

за нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности и промышленной санитарии;

за причинение материального ущерба Работодателю в пределах, установленных трудовым законодательством;

за достоверность ведения оперативной документации.

### 5. Заключительные положения

5.1. Настоящая должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения руководителем и действует до замены новой инструкцией.

5.2. Внесение изменений и дополнений в инструкцию осуществляется приказом руководителя организации.

5.3. С инструкцией ознакомлен(а):

[Должность] ____________ [Фамилия И.О.] «[дата]»

[Должность руководителя] ____________ [Фамилия И.О.]